## SLOWCOMM
[15 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
|  | ID de Destino | [12 empty] | Comando |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
Operação |  | BYTE 0 | BYTE 1 | BYTE 2 | BYTE 3 | BYTE 4 | BYTE 5 | BYTE 6 | BYTE 7 | BYTE 8 | BYTE 9 | BYTE 10 | BYTE 11 | BYTE 12 | BYTE 13 | BYTE 14 | BYTE 15 | BYTE 16 | BYTE 17 | BYTE 18 | BYTE 19 | BYTE 20 | BYTE 21 | BYTE 22 | BYTE 23 | BYTE 24 | BYTE 25 | BYTE 26 | BYTE 27 | BYTE 28 | BYTE 29 | BYTE 30 | BYTE 31 | BYTE 32 | BYTE 33 | BYTE 34 | BYTE 35 | BYTE 36 | BYTE 37 | BYTE 38 | BYTE 39 | BYTE 40 | BYTE 41 | BYTE 42 | BYTE 43 | BYTE 44 | BYTE 45 | BYTE 46 | BYTE 47 | BYTE 48 | BYTE 49 | BYTE 50 | BYTE 51 | BYTE 52 | BYTE 53 | BYTE 54 | BYTE 55 | BYTE 56 | BYTE 57 | BYTE 58 | BYTE 59 | BYTE 60 | BYTE 61 | BYTE 62 | BYTE 63 | BYTE 64 | BYTE 65 | BYTE 66 | BYTE 67 | BYTE 68 | BYTE 69 | BYTE 70 | BYTE 71 | BYTE 72 | BYTE 73 | BYTE 74 | BYTE 75 | BYTE 76 | BYTE 77 | BYTE 78 | BYTE 79 | BYTE 80 | BYTE 81 | BYTE 82 | BYTE 83 | BYTE 84 | BYTE 85 | BYTE 86 | BYTE 87 | BYTE 88 | BYTE 89 | BYTE 90 | BYTE 91 | BYTE 92 | BYTE 93 | BYTE 94 | BYTE 95 | BYTE 96 | BYTE 97 | BYTE 98 | BYTE 99 | BYTE 100 | BYTE 101 | BYTE 102 | BYTE 103 | BYTE 104 | BYTE 105 | BYTE 106 | BYTE 107 | BYTE 108 | BYTE 109 | BYTE 110
Solicita ID (Broadcast) | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: 0; BYTE 2: 0; BYTE 3: 0; BYTE 4: 0; BYTE 5: 0; BYTE 6: 0; BYTE 7: 0; BYTE 8: 0; BYTE 9: 0; BYTE 10: 0; BYTE 11: 0; BYTE 12: 0; BYTE 13: I; BYTE 14: D; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: I; BYTE 14: D; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
Solicita Torque e ângulo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: T; BYTE 14: Q; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: T; BYTE 14: Q; 2 0 BYTE 15: TORQUE7; 3 1 BYTE 16: TORQUE6; 4 2 BYTE 17: TORQUE5; 5 3 BYTE 18: TORQUE4; 6 4 BYTE 19: TORQUE3; 7 5 BYTE 20: TORQUE2; 8 6 BYTE 21: TORQUE1; 9 7 BYTE 22: TORQUE0; 10 8 BYTE 23: ANG7; 11 9 BYTE 24: ANG6; 12 10 BYTE 25: ANG5; 13 11 BYTE 26: ANG4; 14 12 BYTE 27: ANG3; 15 13 BYTE 28: ANG2; 16 14 BYTE 29: ANG1; 17 15 BYTE 30: ANG0; 18 16 BYTE 31: CRC8 MSB; 19 17 BYTE 32: CRC8 LSB; 20 18 BYTE 33: ]; 26 24 BYTE 39: FREQ3; 27 25 BYTE 40: FREQ2; 28 26 BYTE 41: FREQ1; 29 27 BYTE 42: FREQ0; 30 28 BYTE 43: DIR1; 31 29 BYTE 44: DIR0; 32 30 BYTE 45: TOOL1; 33 31 BYTE 46: TOOL0
Configura Aquisição | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: S; BYTE 14: A; 2 0 BYTE 15: THI7; 3 1 BYTE 16: THI6; 4 2 BYTE 17: THI5; 5 3 BYTE 18: THI4; 6 4 BYTE 19: THI3; 7 5 BYTE 20: THI2; 8 6 BYTE 21: THI1; 9 7 BYTE 22: THI0; 10 8 BYTE 23: THF7; 11 9 BYTE 24: THF6; 12 10 BYTE 25: THF5; 13 11 BYTE 26: THF4; 14 12 BYTE 27: THF3; 15 13 BYTE 28: THF2; 16 14 BYTE 29: THF1; 17 15 BYTE 30: THF0; 18 16 BYTE 31: THT3; 19 17 BYTE 32: THT2; 20 18 BYTE 33: THT1; 21 19 BYTE 34: THT0; 22 20 BYTE 35: TSTEP3; 23 21 BYTE 36: TSTEP2; 24 22 BYTE 37: TSTEP1; 25 23 BYTE 38: TSTEP0; 26 24 BYTE 39: RESERV7; 27 25 BYTE 40: RESERV6; 28 26 BYTE 41: RESERV5; 29 27 BYTE 42: RESERV4; 30 28 BYTE 43: RESERV3; 31 29 BYTE 44: RESERV2; 32 30 BYTE 45: RESERV1; 33 31 BYTE 46: RESERV0; 34 32 BYTE 47: CRC8 MSB; 35 33 BYTE 48: CRC8 LSB; 36 34 BYTE 49: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: S; BYTE 14: A; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Lê configuração da aquisição | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: G; BYTE 14: A; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]; 26 24 BYTE 39: FREQ3; 27 25 BYTE 40: FREQ2; 28 26 BYTE 41: FREQ1; 29 27 BYTE 42: FREQ0; 30 28 BYTE 43: DIR1; 31 29 BYTE 44: DIR0
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: G; BYTE 14: A; 2 0 BYTE 15: THI7; 3 1 BYTE 16: THI6; 4 2 BYTE 17: THI5; 5 3 BYTE 18: THI4; 6 4 BYTE 19: THI3; 7 5 BYTE 20: THI2; 8 6 BYTE 21: THI1; 9 7 BYTE 22: THI0; 10 8 BYTE 23: THF7; 11 9 BYTE 24: THF6; 12 10 BYTE 25: THF5; 13 11 BYTE 26: THF4; 14 12 BYTE 27: THF3; 15 13 BYTE 28: THF2; 16 14 BYTE 29: THF1; 17 15 BYTE 30: THF0; 18 16 BYTE 31: THT3; 19 17 BYTE 32: THT2; 20 18 BYTE 33: THT1; 21 19 BYTE 34: THT0; 22 20 BYTE 35: TSTEP3; 23 21 BYTE 36: TSTEP2; 24 22 BYTE 37: TSTEP1; 25 23 BYTE 38: TSTEP0; 26 24 BYTE 39: RESERV7; 27 25 BYTE 40: RESERV6; 28 26 BYTE 41: RESERV5; 29 27 BYTE 42: RESERV4; 30 28 BYTE 43: RESERV3; 31 29 BYTE 44: RESERV2; 32 30 BYTE 45: RESERV1; 33 31 BYTE 46: RESERV0; 34 32 BYTE 47: CRC8 MSB; 35 33 BYTE 48: CRC8 LSB; 36 34 BYTE 49: ]
Lê Informações do dispositivo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: D; BYTE 14: I; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | D | I | SN7 | SN6 | SN5 | SN4 | SN3 | SN2 | SN1 | SN0 | MD31 | MD30 | MD29 | MD28 | MD27 | MD26 | MD25 | MD24 | MD23 | MD22 | MD21 | MD20 | MD19 | MD18 | MD17 | MD16 | MD15 | MD14 | MD13 | MD12 | MD11 | MD10 | MD9 | MD8 | MD7 | MD6 | MD5 | MD4 | MD3 | MD2 | MD1 | MD0 | HW3 | HW2 | HW1 | HW0 | FW3 | FW2 | FW1 | FW0 | TYPE1 | TYPE0 | CAP5 | CAP4 | CAP3 | CAP2 | CAP1 | CAP0 | BUFSIZE3 | BUFSIZE2 | BUFSIZE1 | BUFSIZE0 | TORQUESENS7 | TORQUESENS6 | TORQUESENS5 | TORQUESENS4 | TORQUESENS3 | TORQUESENS2 | TORQUESENS1 | TORQUESENS0 | ANGLESENS7 | ANGLESENS6 | ANGLESENS5 | ANGLESENS4 | ANGLESENS3 | ANGLESENS2 | ANGLESENS1 | ANGLESENS0 | RESERV7 | RESERV6 | RESERV5 | RESERV4 | RESERV3 | RESERV2 | RESERV1 | RESERV0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Lê Status do dispositivo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: D; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: D; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: STATE1; 3 1 BYTE 16: STATE0; 4 2 BYTE 17: ERROR1; 5 3 BYTE 18: ERROR0; 6 4 BYTE 19: TEMP3; 7 5 BYTE 20: TEMP2; 8 6 BYTE 21: TEMP1; 9 7 BYTE 22: TEMP0; 10 8 BYTE 23: IFACE1; 11 9 BYTE 24: IFACE0; 12 10 BYTE 25: PWRSOURCE1; 13 11 BYTE 26: PWRSOURCE0; 14 12 BYTE 27: PWRSTATE1; 15 13 BYTE 28: PWRSTATE0; 16 14 BYTE 29: ANAPWRSTATE1; 17 15 BYTE 30: ANAPWRSTATE0; 18 16 BYTE 31: ENCPWRSTATE1; 19 17 BYTE 32: ENCPWRSTATE0; 20 18 BYTE 33: PWRVOLT3; 21 19 BYTE 34: PWRVOLT2; 22 20 BYTE 35: PWRVOLT1; 23 21 BYTE 36: PWRVOLT0; 24 22 BYTE 37: AUTOPWR3; 25 23 BYTE 38: AUTOPWR2; 26 24 BYTE 39: AUTOPWR1; 27 25 BYTE 40: AUTOPWR0; 28 26 BYTE 41: RST3; 29 27 BYTE 42: RST2; 30 28 BYTE 43: RST1; 31 29 BYTE 44: RST0; 32 30 BYTE 45: ALIVE7; 33 31 BYTE 46: ALIVE6; 34 32 BYTE 47: ALIVE5; 35 33 BYTE 48: ALIVE4; 36 34 BYTE 49: ALIVE3; 37 35 BYTE 50: ALIVE2; 38 36 BYTE 51: ALIVE1; 39 37 BYTE 52: ALIVE0; 40 38 BYTE 53: RESERV7; 41 39 BYTE 54: RESERV6; 42 40 BYTE 55: RESERV5; 43 41 BYTE 56: RESERV4; 44 42 BYTE 57: RESERV3; 45 43 BYTE 58: RESERV2; 46 44 BYTE 59: RESERV1; 47 45 BYTE 60: RESERV0; 48 46 BYTE 61: CRC8 MSB; 49 47 BYTE 62: CRC8 LSB; 50 48 BYTE 63: ]
Lê Status da Aquisição | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: L; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: L; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: ACQSTATUS1; 3 1 BYTE 16: ACQSTATUS0; 4 2 BYTE 17: DIR1; 5 3 BYTE 18: DIR0; 6 4 BYTE 19: INDEX3; 7 5 BYTE 20: INDEX2; 8 6 BYTE 21: INDEX1; 9 7 BYTE 22: INDEX0; 10 8 BYTE 23: SIZE3; 11 9 BYTE 24: SIZE2; 12 10 BYTE 25: SIZE1; 13 11 BYTE 26: SIZE0; 14 12 BYTE 27: PEAKINDEX3; 15 13 BYTE 28: PEAKINDEX2; 16 14 BYTE 29: PEAKINDEX1; 17 15 BYTE 30: PEAKINDEX0; 18 16 BYTE 31: THTINDEX3; 19 17 BYTE 32: THTINDEX3; 20 18 BYTE 33: THTINDEX3; 21 19 BYTE 34: THTINDEX3; 22 20 BYTE 35: PEAKVALUE7; 23 21 BYTE 36: PEAKVALUE6; 24 22 BYTE 37: PEAKVALUE5; 25 23 BYTE 38: PEAKVALUE4; 26 24 BYTE 39: PEAKVALUE3; 27 25 BYTE 40: PEAKVALUE2; 28 26 BYTE 41: PEAKVALUE1; 29 27 BYTE 42: PEAKVALUE0; 30 28 BYTE 43: PEAKANGLE7; 31 29 BYTE 44: PEAKANGLE6; 32 30 BYTE 45: PEAKANGLE5; 33 31 BYTE 46: PEAKANGLE4; 34 32 BYTE 47: PEAKANGLE3; 35 33 BYTE 48: PEAKANGLE2; 36 34 BYTE 49: PEAKANGLE1; 37 35 BYTE 50: PEAKANGLE0; 38 36 BYTE 51: RESERV7; 39 37 BYTE 52: RESERV6; 40 38 BYTE 53: RESERV5; 41 39 BYTE 54: RESERV4; 42 40 BYTE 55: RESERV3; 43 41 BYTE 56: RESERV2; 44 42 BYTE 57: RESERV1; 45 43 BYTE 58: RESERV0; 46 44 BYTE 59: CRC8 MSB; 47 45 BYTE 60: CRC8 LSB; 48 46 BYTE 61: ]
Libera nova aquisição | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: N; BYTE 14: A; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: N; BYTE 14: A; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Obtém pontos da curva | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: G; BYTE 14: D; 2 0 BYTE 15: STARTINDEX3; 3 1 BYTE 16: STARTINDEX2; 4 2 BYTE 17: STARTINDEX1; 5 3 BYTE 18: STARTINDEX0; 6 4 BYTE 19: SIZE1; 7 5 BYTE 20: SIZE0; 8 6 BYTE 21: STEP1; 9 7 BYTE 22: STEP0; 10 8 BYTE 23: CRC8 MSB; 11 9 BYTE 24: CRC8 LSB; 12 10 BYTE 25: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: G; BYTE 14: D; 2 0 BYTE 15: DATA_N; 3 1 BYTE 16: ...; 4 2 BYTE 17: DATA0; 5 3 BYTE 18: CRC8 MSB; 6 4 BYTE 19: CRC8 LSB; 7 5 BYTE 20: ]
Mensagem de erro | COMANDO | BYTE 0: NÃO HÁ COMANDO
| RESPSOTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: E; BYTE 14: R; 2 0 BYTE 15: X; 3 1 BYTE 16: X; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Zera Offset | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: Z; BYTE 14: O; 2 0 BYTE 15: TQ; 3 1 BYTE 16: ANG; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: Z; BYTE 14: O; 2 0 BYTE 15: TORQUE7; 3 1 BYTE 16: TORQUE6; 4 2 BYTE 17: TORQUE5; 5 3 BYTE 18: TORQUE4; 6 4 BYTE 19: TORQUE3; 7 5 BYTE 20: TORQUE2; 8 6 BYTE 21: TORQUE1; 9 7 BYTE 22: TORQUE0; 10 8 BYTE 23: ANG7; 11 9 BYTE 24: ANG6; 12 10 BYTE 25: ANG5; 13 11 BYTE 26: ANG4; 14 12 BYTE 27: ANG3; 15 13 BYTE 28: ANG2; 16 14 BYTE 29: ANG1; 17 15 BYTE 30: ANG0; 18 16 BYTE 31: CRC8 MSB; 19 17 BYTE 32: CRC8 LSB; 20 18 BYTE 33: ]
NVRAM Page Write | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: P; BYTE 14: W; 2 0 BYTE 15: ADDRESS3; 3 1 BYTE 16: ADDRESS2; 4 2 BYTE 17: ADDRESS1; 5 3 BYTE 18: ADDRESS0; 6 4 BYTE 19: SIZE1; 7 5 BYTE 20: SIZE0; 8 6 BYTE 21: DATA0H; 9 7 BYTE 22: DATA0L; 10 8 BYTE 23: DATA1H; 11 9 BYTE 24: DATA1L; 12 10 BYTE 25: ...; 13 11 BYTE 26: ...; 14 12 BYTE 27: DATANH; 15 13 BYTE 28: DATANL; 16 14 BYTE 29: CRC8 MSB; 17 15 BYTE 30: CRC8 LSB; 18 16 BYTE 31: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: P; BYTE 14: W; 2 0 BYTE 15: ADDRESS3; 3 1 BYTE 16: ADDRESS2; 4 2 BYTE 17: ADDRESS1; 5 3 BYTE 18: ADDRESS0; 6 4 BYTE 19: SIZE1; 7 5 BYTE 20: SIZE0; 8 6 BYTE 21: CRC8 MSB; 9 7 BYTE 22: CRC8 LSB; 10 8 BYTE 23: ]
NVRAM Page Read | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: P; BYTE 14: R; 2 0 BYTE 15: ADDRESS3; 3 1 BYTE 16: ADDRESS2; 4 2 BYTE 17: ADDRESS1; 5 3 BYTE 18: ADDRESS0; 6 4 BYTE 19: SIZE1; 7 5 BYTE 20: SIZE0; 8 6 BYTE 21: CRC8 MSB; 9 7 BYTE 22: CRC8 LSB; 10 8 BYTE 23: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: P; BYTE 14: R; 2 0 BYTE 15: SIZE1; 3 1 BYTE 16: SIZE0; 4 2 BYTE 17: DATA0H; 5 3 BYTE 18: DATA0L; 6 4 BYTE 19: DATA1H; 7 5 BYTE 20: DATA1L; 8 6 BYTE 21: ...; 9 7 BYTE 22: ...; 10 8 BYTE 23: DATANH; 11 9 BYTE 24: DATANL; 12 10 BYTE 25: CRC8 MSB; 13 11 BYTE 26: CRC8 LSB; 14 12 BYTE 27: ]
Grava calibração | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: C; BYTE 14: W; 2 0 BYTE 15: TORQUESENS7; 3 1 BYTE 16: TORQUESENS6; 4 2 BYTE 17: TORQUESENS5; 5 3 BYTE 18: TORQUESENS4; 6 4 BYTE 19: TORQUESENS3; 7 5 BYTE 20: TORQUESENS2; 8 6 BYTE 21: TORQUESENS1; 9 7 BYTE 22: TORQUESENS0; 10 8 BYTE 23: ANGLESENS7; 11 9 BYTE 24: ANGLESENS6; 12 10 BYTE 25: ANGLESENS5; 13 11 BYTE 26: ANGLESENS4; 14 12 BYTE 27: ANGLESENS3; 15 13 BYTE 28: ANGLESENS2; 16 14 BYTE 29: ANGLESENS1; 17 15 BYTE 30: ANGLESENS0; 18 16 BYTE 31: TIMESTAMP7; 19 17 BYTE 32: TIMESTAMP6; 20 18 BYTE 33: TIMESTAMP5; 21 19 BYTE 34: TIMESTAMP4; 22 20 BYTE 35: TIMESTAMP3; 23 21 BYTE 36: TIMESTAMP2; 24 22 BYTE 37: TIMESTAMP1; 25 23 BYTE 38: TIMESTAMP0; 26 24 BYTE 39: DATA7; 27 25 BYTE 40: DATA6; 28 26 BYTE 41: DATA5; 29 27 BYTE 42: DATA4; 30 28 BYTE 43: DATA3; 31 29 BYTE 44: DATA2; 32 30 BYTE 45: DATA1; 33 31 BYTE 46: DATA0; 34 32 BYTE 47: RESERV7; 35 33 BYTE 48: RESERV6; 36 34 BYTE 49: RESERV5; 37 35 BYTE 50: RESERV4; 38 36 BYTE 51: RESERV3; 39 37 BYTE 52: RESERV2; 40 38 BYTE 53: RESERV1; 41 39 BYTE 54: RESERV0; 42 40 BYTE 55: CRC8 MSB; 43 41 BYTE 56: CRC8 LSB; 44 42 BYTE 57: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: C; BYTE 14: W; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Lê contadores | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: R; BYTE 14: C; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: R; BYTE 14: C; 2 0 BYTE 15: TOTALCOUNT7; 3 1 BYTE 16: TOTALCOUNT6; 4 2 BYTE 17: TOTALCOUNT5; 5 3 BYTE 18: TOTALCOUNT4; 6 4 BYTE 19: TOTALCOUNT3; 7 5 BYTE 20: TOTALCOUNT2; 8 6 BYTE 21: TOTALCOUNT1; 9 7 BYTE 22: TOTALCOUNT0; 10 8 BYTE 23: OVERTRQCOUNT7; 11 9 BYTE 24: OVERTRQCOUNT6; 12 10 BYTE 25: OVERTRQCOUNT5; 13 11 BYTE 26: OVERTRQCOUNT4; 14 12 BYTE 27: OVERTRQCOUNT3; 15 13 BYTE 28: OVERTRQCOUNT2; 16 14 BYTE 29: OVERTRQCOUNT1; 17 15 BYTE 30: OVERTRQCOUNT0; 18 16 BYTE 31: MAXTRQ7; 19 17 BYTE 32: MAXTRQ6; 20 18 BYTE 33: MAXTRQ5; 21 19 BYTE 34: MAXTRQ4; 22 20 BYTE 35: MAXTRQ3; 23 21 BYTE 36: MAXTRQ2; 24 22 BYTE 37: MAXTRQ1; 25 23 BYTE 38: MAXTRQ0; 26 24 BYTE 39: RESERV15; 27 25 BYTE 40: RESERV14; 28 26 BYTE 41: RESERV13; 29 27 BYTE 42: RESERV12; 30 28 BYTE 43: RESERV11; 31 29 BYTE 44: RESERV10; 32 30 BYTE 45: RESERV9; 33 31 BYTE 46: RESERV8; 34 32 BYTE 47: RESERV7; 35 33 BYTE 48: RESERV6; 36 34 BYTE 49: RESERV5; 37 35 BYTE 50: RESERV4; 38 36 BYTE 51: RESERV3; 39 37 BYTE 52: RESERV2; 40 38 BYTE 53: RESERV1; 41 39 BYTE 54: RESERV0; 42 40 BYTE 55: CRC8 MSB; 43 41 BYTE 56: CRC8 LSB; 44 42 BYTE 57: ]
Configura Dispositivo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: W; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: AUTOPWR3; 3 1 BYTE 16: AUTOPWR2; 4 2 BYTE 17: AUTOPWR1; 5 3 BYTE 18: AUTOPWR0; 6 4 BYTE 19: RESERV15; 7 5 BYTE 20: RESERV14; 8 6 BYTE 21: RESERV13; 9 7 BYTE 22: RESERV12; 10 8 BYTE 23: RESERV11; 11 9 BYTE 24: RESERV10; 12 10 BYTE 25: RESERV9; 13 11 BYTE 26: RESERV8; 14 12 BYTE 27: RESERV7; 15 13 BYTE 28: RESERV6; 16 14 BYTE 29: RESERV5; 17 15 BYTE 30: RESERV4; 18 16 BYTE 31: RESERV3; 19 17 BYTE 32: RESERV2; 20 18 BYTE 33: RESERV1; 21 19 BYTE 34: RESERV0; 22 20 BYTE 35: CRC8 MSB; 23 21 BYTE 36: CRC8 LSB; 24 22 BYTE 37: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: W; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Grava Capacidade | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: X; BYTE 14: C; 2 0 BYTE 15: CAP05; 3 1 BYTE 16: CAP04; 4 2 BYTE 17: CAP03; 5 3 BYTE 18: CAP02; 6 4 BYTE 19: CAP01; 7 5 BYTE 20: CAP00; 8 6 BYTE 21: CRC8 MSB; 9 7 BYTE 22: CRC8 LSB; 10 8 BYTE 23: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: X; BYTE 14: C; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Grava Modelo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: X; BYTE 14: M; 2 0 BYTE 15: MODEL31; 3 1 BYTE 16: MODEL30; 4 2 BYTE 17: MODEL29; 5 3 BYTE 18: MODEL28; 6 4 BYTE 19: MODEL27; 7 5 BYTE 20: MODEL26; 8 6 BYTE 21: MODEL25; 9 7 BYTE 22: MODEL24; 10 8 BYTE 23: MODEL23; 11 9 BYTE 24: MODEL22; 12 10 BYTE 25: MODEL21; 13 11 BYTE 26: MODEL20; 14 12 BYTE 27: MODEL19; 15 13 BYTE 28: MODEL18; 16 14 BYTE 29: MODEL17; 17 15 BYTE 30: MODEL16; 18 16 BYTE 31: MODEL15; 19 17 BYTE 32: MODEL14; 20 18 BYTE 33: MODEL13; 21 19 BYTE 34: MODEL12; 22 20 BYTE 35: MODEL11; 23 21 BYTE 36: MODEL10; 24 22 BYTE 37: MODEL9; 25 23 BYTE 38: MODEL8; 26 24 BYTE 39: MODEL7; 27 25 BYTE 40: MODEL6; 28 26 BYTE 41: MODEL5; 29 27 BYTE 42: MODEL4; 30 28 BYTE 43: MODEL3; 31 29 BYTE 44: MODEL2; 32 30 BYTE 45: MODEL1; 33 31 BYTE 46: MODEL0; 34 32 BYTE 47: CRC8 MSB; 35 33 BYTE 48: CRC8 LSB; 36 34 BYTE 49: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: X; BYTE 14: M; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0
Grava Serial Number | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: X; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: SN7; 3 1 BYTE 16: SN6; 4 2 BYTE 17: SN5; 5 3 BYTE 18: SN4; 6 4 BYTE 19: SN3; 7 5 BYTE 20: SN2; 8 6 BYTE 21: SN1; 9 7 BYTE 22: SN0; 10 8 BYTE 23: CRC8 MSB; 11 9 BYTE 24: CRC8 LSB; 12 10 BYTE 25: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: X; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Configura Sensibilidade do Estalo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: C; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: FALL1; 3 1 BYTE 16: FALL0; 4 2 BYTE 17: RISE1; 5 3 BYTE 18: RISE0; 6 4 BYTE 19: WIDTH1; 7 5 BYTE 20: WIDTH0; 8 6 BYTE 21: CRC8 MSB; 9 7 BYTE 22: CRC8 LSB; 10 8 BYTE 23: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: C; BYTE 14: S; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Lê Configuração da Sensibilidade do Estalo | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: C; BYTE 14: R; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: C; BYTE 14: R; 2 0 BYTE 15: FALL1; 3 1 BYTE 16: FALL0; 4 2 BYTE 17: RISE1; 5 3 BYTE 18: RISE0; 6 4 BYTE 19: WIDTH1; 7 5 BYTE 20: WIDTH0; 8 6 BYTE 21: CRC8 MSB; 9 7 BYTE 22: CRC8 LSB; 10 8 BYTE 23: ]
Configuração Adicional da Aquisição | COMANDO | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | S | B | TORQUETARGET7 | TORQUETARGET6 | TORQUETARGET5 | TORQUETARGET4 | TORQUETARGET3 | TORQUETARGET2 | TORQUETARGET1 | TORQUETARGET0 | TORQUEUCL7 | TORQUEUCL6 | TORQUEUCL5 | TORQUEUCL4 | TORQUEUCL3 | TORQUEUCL2 | TORQUEUCL1 | TORQUEUCL0 | TORQUELCL7 | TORQUELCL6 | TORQUELCL5 | TORQUELCL4 | TORQUELCL3 | TORQUELCL2 | TORQUELCL1 | TORQUELCL0 | ANGLETARGET7 | ANGLETARGET6 | ANGLETARGET5 | ANGLETARGET4 | ANGLETARGET3 | ANGLETARGET2 | ANGLETARGET1 | ANGLETARGET0 | ANGLEUCL7 | ANGLEUCL6 | ANGLEUCL5 | ANGLEUCL4 | ANGLEUCL3 | ANGLEUCL2 | ANGLEUCL1 | ANGLEUCL0 | ANGLELCL7 | ANGLELCL6 | ANGLELCL5 | ANGLELCL4 | ANGLELCL3 | ANGLELCL2 | ANGLELCL1 | ANGLELCL0 | RESERV7 | RESERV6 | RESERV5 | RESERV4 | RESERV3 | RESERV2 | RESERV1 | RESERV0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: S; BYTE 14: B; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Configuração Adicional da Aquisição 2 | COMANDO | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | S | C | DELAY3 | DELAY2 | DELAY1 | DELAY0 | RESET3 | RESET2 | RESET1 | RESET0 | RESERV47 | RESERV46 | RESERV45 | RESERV44 | RESERV43 | RESERV42 | RESERV41 | RESERV40 | RESERV39 | RESERV38 | RESERV37 | RESERV36 | RESERV35 | RESERV34 | RESERV33 | RESERV32 | RESERV31 | RESERV30 | RESERV29 | RESERV28 | RESERV27 | RESERV26 | RESERV25 | RESERV24 | RESERV23 | RESERV22 | RESERV21 | RESERV20 | RESERV19 | RESERV18 | RESERV17 | RESERV16 | RESERV15 | RESERV14 | RESERV13 | RESERV12 | RESERV11 | RESERV10 | RESERV9 | RESERV8 | RESERV7 | RESERV6 | RESERV5 | RESERV4 | RESERV3 | RESERV2 | RESERV1 | RESERV0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: S; BYTE 14: C; 2 0 BYTE 15: 0; 3 1 BYTE 16: 0; 4 2 BYTE 17: CRC8 MSB; 5 3 BYTE 18: CRC8 LSB; 6 4 BYTE 19: ]
Lê Configuração Adicional da Aquisição | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: G; BYTE 14: B; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | G | B | TORQUETARGET7 | TORQUETARGET6 | TORQUETARGET5 | TORQUETARGET4 | TORQUETARGET3 | TORQUETARGET2 | TORQUETARGET1 | TORQUETARGET0 | TORQUEUCL7 | TORQUEUCL6 | TORQUEUCL5 | TORQUEUCL4 | TORQUEUCL3 | TORQUEUCL2 | TORQUEUCL1 | TORQUEUCL0 | TORQUELCL7 | TORQUELCL6 | TORQUELCL5 | TORQUELCL4 | TORQUELCL3 | TORQUELCL2 | TORQUELCL1 | TORQUELCL0 | ANGLETARGET7 | ANGLETARGET6 | ANGLETARGET5 | ANGLETARGET4 | ANGLETARGET3 | ANGLETARGET2 | ANGLETARGET1 | ANGLETARGET0 | ANGLEUCL7 | ANGLEUCL6 | ANGLEUCL5 | ANGLEUCL4 | ANGLEUCL3 | ANGLEUCL2 | ANGLEUCL1 | ANGLEUCL0 | ANGLELCL7 | ANGLELCL6 | ANGLELCL5 | ANGLELCL4 | ANGLELCL3 | ANGLELCL2 | ANGLELCL1 | ANGLELCL0 | RESERV7 | RESERV6 | RESERV5 | RESERV4 | RESERV3 | RESERV2 | RESERV1 | RESERV0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Lê Configuração Adicional da Aquisição 2 | COMANDO | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | G | C | DELAY3 | DELAY2 | DELAY1 | DELAY0 | RESET3 | RESET2 | RESET1 | RESET0 | RESERV47 | RESERV46 | RESERV45 | RESERV44 | RESERV43 | RESERV42 | RESERV41 | RESERV40 | RESERV39 | RESERV38 | RESERV37 | RESERV36 | RESERV35 | RESERV34 | RESERV33 | RESERV32 | RESERV31 | RESERV30 | RESERV29 | RESERV28 | RESERV27 | RESERV26 | RESERV25 | RESERV24 | RESERV23 | RESERV22 | RESERV21 | RESERV20 | RESERV19 | RESERV18 | RESERV17 | RESERV16 | RESERV15 | RESERV14 | RESERV13 | RESERV12 | RESERV11 | RESERV10 | RESERV9 | RESERV8 | RESERV7 | RESERV6 | RESERV5 | RESERV4 | RESERV3 | RESERV2 | RESERV1 | RESERV0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: G; BYTE 14: C; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
Grava Offset | COMANDO | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: S; BYTE 14: O; 2 0 BYTE 15: CRC8 MSB; 3 1 BYTE 16: CRC8 LSB; 4 2 BYTE 17: ]
| RESPOSTA | BYTE 0: [; BYTE 1: ID11; BYTE 2: ID10; BYTE 3: ID9; BYTE 4: ID8; BYTE 5: ID7; BYTE 6: ID6; BYTE 7: ID5; BYTE 8: ID4; BYTE 9: ID3; BYTE 10: ID2; BYTE 11: ID1; BYTE 12: ID0; BYTE 13: S; BYTE 14: O; 2 0 BYTE 15: TORQUEOFFSET7; 3 1 BYTE 16: TORQUEOFFSET6; 4 2 BYTE 17: TORQUEOFFSET5; 5 3 BYTE 18: TORQUEOFFSET4; 6 4 BYTE 19: TORQUEOFFSET3; 7 5 BYTE 20: TORQUEOFFSET2; 8 6 BYTE 21: TORQUEOFFSET1; 9 7 BYTE 22: TORQUEOFFSET0; 10 8 BYTE 23: CRC8 MSB; 11 9 BYTE 24: CRC8 LSB; 12 10 BYTE 25: ]

## Plan3
Solicita Serial Number | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | S | N | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Hardware Version | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | H | W | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Firmware Version | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | F | W | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Modelo | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | M | D | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Tempo de Vida | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | A | L | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Motivo Reset | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | L | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Erro Atual | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | E | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Torque | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | T | Q | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Temperatura | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | T | M | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Vref do Torque | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | V | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Lê Byte da NVRAM | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | M | R | A3 | A2 | A1 | A0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Grava Byte na NVRAM | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | M | W | A3 | A2 | A1 | A0 | D1 | D0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Lê Página da NVRAM | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | P | R | A3 | A2 | A1 | A0 | N1 | N0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Grava página na NVRAM | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | P | W | A3 | A2 | A1 | A0 | N1 | N0 | Dn | Dn-1 | ... | D0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Torque Calibration | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | T | C | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita ângulo | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | A | N | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Envia comando de RESET | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | R | S | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Power Status | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | P | S | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Lê tensão da bateria (mV) | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | B | V | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Status/ValorPower OFF Timer | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | O | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Grava Habilita/Desabilita/valor Power OFF timer | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | O | W | E1 | E0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Desliga dispositivo (POWER OFF) | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | P | O | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Contador de Ciclos | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | C | C | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita contador parcial de Ciclos | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | P | C | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Zera contador parcial de Ciclos | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | Z | P | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita data de calibração | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | C | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Grava data de calibração | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | C | W | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita data da próxima calibração | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | N | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Grava data da próxima calibração | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | N | W | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita capacidade do transdutor | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | F | S | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita valor de calibração do ADC | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | A | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Grava valor de calibração do ADC | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | A | W | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita resoluão do Encoder | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | E | R | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Solicita Over Torque Counter | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | O | T | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Max Torque Read | [ | ID11 | ID10 | ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | M | T | CRC8 MSB | CRC8 LSB | ]
Data de manutenção